## КЖ
Номер Линии Кабеля | Назначение | Локация | Установленная мощность конечного потребителя (Вт)
- | Вводной автомат 25А (город сеть) | Электрощитовая | 15000
- | Вводной автомат 32А (генератор) | Электрощитовая | 7500
- | Рубильник Город сеть/Генератор | Электрощитовая | -
- | Реле напряжения A | Электрощитовая | 6000
- | Реле напряжения B | Электрощитовая | 6000
- | Реле напряжения C | Электрощитовая | 6000
- | Неотключаемая группа | - | -
1 | WI-FI/ВН/ОПС | Котельная | 100
2 | Свет котельная/крыльцо | Котельная | 100
3 | Розетки крыльцо/электроворота/прихожая | Котельная | 600
4 | Холодильник | Кухня | 500
5 | Газовый котел | Котельная | 200
6 | Насосная группа ТП | Котельная | 300
7 | Водоподготовка | Котельная | 500
8 | Греющий кабель (ввод воды в дом) | Котельная | 500
9 | Насос скважина | Котельная | 1000
10 | Септик | Котельная | 300
11 | Бойлер | Котельная | 2000
12 | Электрокотел | Котельная | 9000
- | Рубильник отключаемой групы | Электрощитовая | -
- | Уличные потребители | - | -
13 | Свет уличное освещение (дорожки/фасад) | Улица | 300
14 | Розетка Терраса | Улица | 1000
15 | Свет Терраса | Улица | 80
16 | Розетка/Свет Мангальная зона/Баня | Улица | 1500
- | Водноклиматическая техника | - | -
17 | Стиральная машина | Санузел | 2200
18 | Сушильная маш-на/полот осуши-ль | Санузел | 2000
19 | Посудомоечная маш-на | Кухня | 1500
20 | Тепловой насос/Кондиционер | Кухня | 2000
- | Кухонная техника | - | -
21 | Варочная панель/вытяжка | Кухня | 7000
22 | Духовой шкаф | Кухня | 3000
23 | СВЧ | Кухня | 900
24 | Розетки фартук | Кухня | 2000
- | Розетки | - | -
25 | Розетки Гостиной/ТВ | Гостиная | 600
26 | Розетки Комната 1 | Комната 1 | 500
27 | Розетки Комната 2 | Комната 2 | 500
28 | Розетки Комната 3 | Комната 3 | 500
- | Освещение | - | -
29 | Свет Ванная/Вентилятор | Ванная | 150
30 | Свет Гостиная | Гостиная | 100
31 | Свет Кухня | Кухня | 100
32 | Свет Комната 1 | Комната 1 | 100
33 | Свет Комната 2 | Комната 2 | 100
34 | Свет Комната 3 | Комната 3 | 100